附件3

中华人民共和国国家计量技术规范

JJF  XXXX-202X

XXXX校准规范

Calibration Specification for Portable Flue Gas Preprocessor

(初稿)

xxxx - xx - xx发布                         xxxx – xx - xx 实施

国家市场监督管理总局 发 布

X

JJF XXX—XXXX

XXXX

校准规范

Calibration Specification for

Portable Flue Gas Preprocessor

归	 口 单 位：	全国生态环境监管专用计量测试技术委员会

主要起草单位：	XXX

XXX

XXX

参加起草单位：	XXX

本规范委托全国生态环境监管专用计量测试技术委员会负责解释

本规范主要起草人：

XXX（单位）

XXX（单位）

参加起草人：

XXX（单位）

- 目     录

引言……………………………………………………………………………….………（II）

- 范围 ………………………………………………………………………….………（1）

- 引用文件…….………………………………………………………....……….…….（1）

- 术语和定义….………………………………………………………....……….…….（1）

- 概述…………………………………………………………………………….………（1）

- 计量特性………………………………………………………………………....……（2）

- 校准条件…………………………………………………………………….…………（2）

  - 环境条件………………………………………………………………….……...……（2）

  - 测量标准装置及配套设备……………………………………………………....……（2）

- 校准项目和校准方法……………………………………………………….…………（2）

- 校准结果表达……………………………………………………………….....………（2）

- 复校时间间隔…………………………………………………………....….…………（2）

附录A ……………………………………………………………………....….…………（2）

附录B ……………………………………………………………………....….…………（2）

附录C ……………………………………………………………………....….…………（2）

引    言

XXXX校准规范

- 范围

本规范适用于XXXX的校准。

- 引用文件

本规范引用了下列文件：

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范。

- 术语和定义

- 术语

下列术语适用于本标准（以3.1.1为例）。

    - 湿度  moisture

气体中水蒸气含量的体积百分数（Xsw）。

- 计量单位

所有计量单位都应采用国家法定计量单位来表示。

体积单位：立方米，符号m3；或升，符号L。

- 概述

  - 工作原理

  - 用途

  - 结构

- 计量特性（以5.1为例）

  - 加热温度示值误差

不超过±5℃。

- 校准条件

- 环境条件（以下为例）

- 环境温度：（10~35）℃；

- 测量标准装置及配套设备（以6.2.1为例）

- 精密露点仪

露点温度测量范围：（10~80）℃，最大允许误差：0.5 ℃。

- 校准项目和校准方法

- 校准结果表达

- 复校时间间隔

附录A		XXXX的技术要求和校准方法

附录B		XXXX原始记录格式（参考）

附录C		XXXX校准证书格式（参考）

(如有其他附录按顺序填写）